Аналоговые щитовые приборы

Потребляемая мощность Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704

в последовательной цепи

| Потребляемая мощность приборов с номинальным током 1А | 0,45 В·А |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность приборов с номинальным током 5А | 0,5 В·А |

Потребляемая мощность Э42700, Э42701, Э42703 в параллельной цепи

| Потребляемая мощность приборов с номинальным напряжением 100В | 3,2 В·А |
| --- | --- |

Постоянный ток М4264М  (для амперметров с наружным шунтом на 75мВ)

Потребляемая мощность приборов  – 0,0025 В·А (Ток потребления – 30мА)

Потребляемая мощность приборов:

100В – 0,1 В·А   250В – 0,25 В·А   500В – 0,5 В·А   750В – 0,75 В·А

Потребляемая мощность Ц42303 Ватт/Варметр

Потребляемая мощность приборов в последовательной цепи с номинальным током 5А – 0,1 В·А

Потребляемая мощность приборов в параллельной цепи:

100V – 0,15 В·А   220V – 0,25 В·А   380V – 0,4 В·А